## Index
Milieu en energie
Milieu en maatschappij
12.2.1 | Leidingwater
12.2.1.1 | Drinkwaterbevoorrading | 2005-2024 | gewest
12.2.1.2 | Tellers en abonnees | 2005-2024 | gemeente
12.2.1.3 | Waterverbruik | 2005-2024 | gemeente
12.2.1.4 | Microbiologische en chemische kwaliteit | 2005-2024 | meetstation
12.2.2 | Afval
Ophalingen van Net Brussel
12.2.2.1 | Types opgehaald afval (methodologie 2009-2014) | 2009-2014 | gewest
12.2.2.2 | Types opgehaald afval (nieuwe methodologie die in 2016 werd aangenomen) | 2014-2024 | gewest
12.2.2.3 | Wijzen van herwaardering van de huishoudelijke afvalstoffen | 2024 | gewest
Afvalverwerking
12.2.2.4 | Recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval | 2005-2019 | gewest
12.2.3 | Woonomgeving
Sociaaleconomische enquête
12.2.3.1 | Woningen met een tuin en/of regenwatertank | 2001 | gemeente
12.2.3.2 | Beoordeling van de kwaliteit van het leefmilieu van de wijk | 2001 | gewest
Enquête "Quality of life in European cities"
12.2.3.3 | Beoordeling van de kwaliteit van het leefmilieu in de stad | 2023 | gewest/stad
12.2.3.4 | Beoordeling van de kwaliteit van het leefmilieu, van bepaalde diensten en infrastructuur | 2004-2023 | gewest
Toegankelijkheid van groene ruimten
12.2.3.5 | Groene ruimten en recreatieruimten die toegankelijk zijn voor het publiek | 2022 | gemeente
12.2.3.6 | Moestuinen die toegankelijk zijn vanuit de openbare ruimte | 2018 | gemeente
12.2.4 | Milieucriminaliteit
12.2.4.1 | Geregistreerde leefmilieudelicten | 2014-2024 | gewest
Laatste update: 04-11-2025

## 12.2.1.1
Tabel 12.2.1.1
Drinkwaterbevoorrading in het Brussels Hoofstedelijk Gewest
2005-2024
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019[a5][b] | 2020 | 2021 | 2022[a7] | 2023[a8] | 2024
Waterproductie in het Brussels Hoofstedelijk Gewest (m³) | 2262988 | 1946184 | 2211224 | 1837342 | 1780949 | 1791277 | 1737309 | 1758345 | 2055662 | 2140434 | 2086143 | 1980788 | 2031209 | 2021260 | 1978192 | 1824795 | 1786171 | 1858041 | 1920580 | 1879271
Winning buiten het Brussels Hoofstedelijk Gewest (m³) | 66068382 | 66302139 | 65224791 | 65096095 | 66424173 | 67153548 | 66402838 | 66842292 | 67069433 | 66604524 | 66228171 | 65928289 | 66212186 | 66799202 | 65984317 | 66552982 | 64121456 | 64320560 | 64861733 | 65336819
Waterbevoorrading van het Brussels Hoofstedelijk Gewest (m³)[a1] | 68331370 | 68248323 | 67436015 | 66933437 | 68205122 | 68944825 | 68140147 | 68600637 | 69125095 | 68744958 | 68314314 | 67909077 | 68243395 | 68820462 | 67962509 | 68377777 | 65907627 | 66178601 | 66782313 | 67216090
Gefactureerd aan de abonnees (m³)[a2] | 60312148 | 59955781 | 59223392 | 59141488 | 60203367 | 58018752 | 60245792 | 58676383 | 59926802 | 60983902 | 59364134 | 59376423 | 59513418 | 59317300 | 63666245 | 60421925 | 51.431.447[a6] | 47090802 | 71575868 | 64464362.83
Verbruik van de abonnees (m³)[a3] | :x | :x | :x | :x | :x | 59240026.111 | 59473003.3845 | 59228013.5595 | 59776329.6995 | 59786611.129 | 59758819.737 | 59600006.8865 | 60194515.8205 | 60593565.8675 | 60230110 | 58997782 | 60325980 | 60488124 | 59890170 | 60494491
Niet-opgetekend volume door meters abonnees[a4] (m³) | 8019222 | 8292542 | 8212623 | 7791949 | 8001755 | 10926073 | 7894355 | 9924254 | 9198293 | 7761056 | 8950180 | 8532654 | 8729977 | 9503162 | 7732399 | 9379995 | 5581647 | 5690477 | 6892143 | 6721599
Aandeel winning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (%) | 3.312 | 2.852 | 3.279 | 2.745 | 2.611 | 2.598 | 2.55 | 2.563 | 2.974 | 3.114 | 3.0537 | 2.9168 | 2.976 | 2.937 | 2.911 | 2.669 | 2.71 | 2.808 | 2.876 | 2.796
Aandeel niet-opgetekend volume door meters abonnees (%) | 11.736 | 12.151 | 12.178 | 11.641 | 11.732 | 15.848 | 11.585 | 14.467 | 13.307 | 11.29 | 13.101 | 12.565 | 12.792 | 13.809 | 11.3774 | 13.7179 | 8.4689 | 8.5987 | 10.3203 | 10
Eenheden: kubieke meter, percentage van de waterbevoorrading
Geografische schaal: gewest
Bron: Vivaqua
b = breuk in tijdreeks (zie noten a3 tot a5)
: = niet beschikbaar
:x = niet bestaand
a1: Bevoorrading van de 19 gemeenten (= water dat het distributienet binnenkomt), met uitzondering van de voorzienning van het Meer van het Ter Kamerenbos
a2: Volumes gefactureerd tijdens het referentiejaar, ongeacht de verbruiksperiode (een facturering in jaar N kan soms overeenkomen met het verbruik in jaar N-1)
a3: Volumes verbruikt door de abonnees (schatting onafhankelijk van de factureringsperiode, gebaseerd op het gemiddelde dagelijkse verbruik van meters). Berekeningsmethode geïmplementeerd in 2019 en met terugwerkende kracht toegepast tot 2010.
a4: Tussen 2005 en 2018 is het niet-opgetekend volume het verschil tussen de bevoorrading van het gewest en het volume dat aan de abonnees wordt gefactureerd. Vanaf 2019 is dit het verschil tussen de bevoorrading van het gewest en het volume dat aan de abonnees wordt gefactureerd. Niet-opgetekend volumes zijn onder meer netwerklekken,
het leegmaken van waterleidingen bij werkzaamheden, volumes gebruikt door brandweer en gemeentelijke diensten, ambulante werkterreinen, fraude, enz. De reële verliezen van het netwerk zijn dus lager aangezien een deel van deze leveringen toegestaan is (bv. brandkranen, technische operaties, wegenreiniging).
a5: In 2019 werden heel wat volumes die in de jaren voordien werden verbruikt met vertraging gefactureerd, waardoor de verbruikte volumes in 2019 virtueel toenemen.
a6: De facturering was gestopt op 15/11/2021 vanwege softwarewijziging.
a7: Het jaar 2022 werd gekenmerkt door IT-problemen, wat leidde tot aanzienlijke vertragingen bij de facturering en de verwerking van de klantendossiers.
a8: In de facturering 2023 is de inhaalslag voor de jaren 2021 en 2022 inbegrepen
Terug naar index

## 12.2.1.2
Tabel 12.2.1.2
Waterverbruik in de Brusselse gemeenten - aantal tellers en abonnees
2005-2024
| 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021[a2] |  | 2022[a3] |  | 2023[a3] |  | 2024
| Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Abonnees | Tellers | Gebruikers | Tellers | Gebruikers | Tellers | Gebruikers
Anderlecht | 24605 | 24519 | 24897 | 24887 | 25784 | 25503 | 26247 | 26030 | 26700 | 26425 | 27200 | 26963 | 28176 | 27790 | 28715 | 28414 | 29457 | 29303 | 29765 | 29590 | 30616 | 30237 | 30924 | 31156 | 32324 | 31864 | 33550 | 32893 | 34382 | 34043 | 35598 | 35387 | 35645 | 36240 | 36587 | 37371 | 37584 | : | 39021 | 39076
Oudergem | 9904 | 9910 | 9997 | 10003 | 10316 | 10323 | 10422 | 10378 | 10579 | 10579 | 10711 | 10732 | 10845 | 10820 | 11167 | 10933 | 11225 | 11273 | 11311 | 11289 | 11488 | 11406 | 11497 | 11531 | 11666 | 11627 | 11815 | 11761 | 12130 | 11867 | 12215 | 12178 | 12131 | 12209 | 12300 | 12328 | 12615 | : | 12650 | 12655
Sint-Agatha-Berchem | 6178 | 6166 | 6396 | 6339 | 6520 | 6447 | 6674 | 6579 | 6811 | 6720 | 6897 | 6826 | 6954 | 6858 | 7060 | 7002 | 7141 | 7080 | 7250 | 7222 | 7362 | 7295 | 7426 | 7450 | 7600 | 7524 | 7584 | 7577 | 7763 | 7719 | 7815 | 7799 | 7730 | 7854 | 7868 | 7923 | 7867 | : | 8002 | 8011
Brussel | 42830 | 41315 | 43498 | 42053 | 44421 | 42766 | 45359 | 43780 | 46542 | 44511 | 47587 | 45812 | 48566 | 46733 | 49687 | 47952 | 51294 | 49950 | 52187 | 51428 | 53708 | 52721 | 54106 | 54108 | 58624 | 56032 | 58979 | 57948 | 61054 | 60244 | 62288 | 61164 | 62618 | 62314 | 62880 | 63830 | 64778 | : | 66745 | 66931
Etterbeek | 12690 | 12652 | 12781 | 12731 | 13250 | 13163 | 13659 | 13578 | 13815 | 13665 | 13965 | 13817 | 14082 | 13970 | 14253 | 14112 | 14503 | 14450 | 14625 | 14535 | 14922 | 14725 | 14968 | 15040 | 15467 | 15265 | 15803 | 15678 | 16115 | 15870 | 16262 | 16114 | 16550 | 16331 | 16484 | 16552 | 16224 | : | 16962 | 16985
Evere | 7454 | 7445 | 7614 | 7595 | 7868 | 7752 | 7944 | 7921 | 8088 | 7973 | 8162 | 8132 | 8324 | 8203 | 8643 | 8540 | 8741 | 8724 | 9232 | 8995 | 9651 | 9418 | 9677 | 9740 | 10294 | 10140 | 10745 | 10655 | 10976 | 10878 | 11191 | 11107 | 11405 | 11371 | 11476 | 11489 | 12021 | : | 12421 | 12439
Vorst | 13543 | 13375 | 13687 | 13508 | 14004 | 13716 | 14152 | 13880 | 14206 | 13968 | 14457 | 14113 | 14803 | 14422 | 15095 | 14766 | 15411 | 15253 | 15511 | 15401 | 15807 | 15673 | 15846 | 15904 | 16579 | 16233 | 16669 | 16569 | 17045 | 16926 | 17457 | 17227 | 17563 | 17694 | 17834 | 17970 | 18151 | : | 18487 | 18514
Ganshoren | 6443 | 6448 | 6506 | 6533 | 6558 | 6583 | 6622 | 6632 | 6698 | 6717 | 6750 | 6757 | 6808 | 6818 | 6841 | 6847 | 6878 | 6894 | 6943 | 6908 | 7034 | 6994 | 7046 | 7040 | 7101 | 7113 | 7172 | 7166 | 7288 | 7229 | 7354 | 7338 | 7319 | 7388 | 7431 | 7455 | 7452 | : | 7507 | 7517
Elsene | 25200 | 24808 | 25826 | 25265 | 26217 | 25649 | 26608 | 25971 | 26941 | 26252 | 27302 | 26673 | 28007 | 27249 | 28471 | 27699 | 29015 | 28576 | 29002 | 28833 | 29506 | 29140 | 29610 | 29646 | 31316 | 30474 | 31708 | 31235 | 32281 | 31940 | 32776 | 32432 | 32751 | 32775 | 33223 | 33360 | 6061 | : | 34138 | 34170
Jette | 12488 | 12419 | 12721 | 12694 | 12902 | 12851 | 13258 | 13041 | 13513 | 13457 | 13683 | 13548 | 13840 | 13722 | 14162 | 14067 | 14470 | 14434 | 14819 | 14719 | 14943 | 14879 | 14985 | 15020 | 15336 | 15169 | 15439 | 15350 | 15552 | 15488 | 15759 | 15662 | 15868 | 15859 | 15962 | 16077 | 23622 | : | 16332 | 16351
Koekelberg | 4547 | 4493 | 4596 | 4553 | 4664 | 4639 | 4734 | 4692 | 4815 | 4758 | 4956 | 4882 | 5022 | 4991 | 5083 | 5042 | 5187 | 5180 | 5210 | 5212 | 5292 | 5264 | 5326 | 5355 | 5471 | 5426 | 5522 | 5487 | 5627 | 5582 | 5814 | 5740 | 5862 | 5822 | 5880 | 5921 | 15788 | : | 6135 | 6141
Sint-Jans-Molenbeek | 17264 | 16961 | 17669 | 17329 | 18012 | 17641 | 18759 | 18181 | 19315 | 18717 | 19753 | 19217 | 20069 | 19678 | 20719 | 20110 | 21139 | 20968 | 21344 | 21146 | 21946 | 21688 | 22046 | 22080 | 23119 | 22696 | 23504 | 23253 | 24147 | 24017 | 24922 | 24591 | 24982 | 25146 | 25441 | 25666 | 7393 | : | 26537 | 26580
Sint-Gillis | 11378 | 11121 | 11641 | 11351 | 11829 | 11530 | 12027 | 11705 | 12229 | 11914 | 12597 | 12232 | 12796 | 12434 | 13054 | 12745 | 13404 | 13179 | 13483 | 13354 | 13727 | 13547 | 13821 | 13956 | 14605 | 14228 | 14776 | 14574 | 15000 | 14868 | 15231 | 15088 | 15404 | 15330 | 15503 | 15600 | 38583 | : | 16073 | 16101
Sint-Joost-ten-Node | 4935 | 4909 | 4978 | 4927 | 5057 | 5005 | 5157 | 5096 | 5276 | 5136 | 5448 | 5276 | 5522 | 5434 | 5591 | 5513 | 5637 | 5631 | 5768 | 5760 | 5889 | 5868 | 5942 | 6068 | 6547 | 6392 | 6756 | 6731 | 6923 | 6858 | 7122 | 7045 | 7247 | 7186 | 7247 | 7324 | 29773 | : | 7533 | 7563
Schaarbeek | 27098 | 26925 | 27473 | 27154 | 27927 | 27563 | 28299 | 27911 | 28878 | 28349 | 29364 | 28954 | 30164 | 29727 | 30704 | 30286 | 31411 | 31230 | 31889 | 31639 | 32679 | 32370 | 32841 | 33271 | 34543 | 34092 | 35224 | 34880 | 36131 | 35791 | 36934 | 36473 | 37356 | 37125 | 37624 | 38039 | 18237 | : | 39485 | 39528
Ukkel | 24197 | 23989 | 24451 | 24153 | 24699 | 24404 | 25078 | 24677 | 25306 | 24926 | 25653 | 25149 | 25925 | 25583 | 26182 | 25931 | 26505 | 26328 | 26662 | 26582 | 26993 | 26770 | 27107 | 27119 | 28046 | 27525 | 28387 | 28059 | 28803 | 28627 | 28964 | 28914 | 28479 | 29260 | 29485 | 29602 | 13649 | : | 30208 | 30239
Watermaal-Bosvoorde | 7982 | 7954 | 8027 | 7988 | 8032 | 7983 | 8055 | 8014 | 8091 | 8025 | 8105 | 8055 | 8143 | 8089 | 8196 | 8129 | 8214 | 8181 | 8196 | 8179 | 8231 | 8200 | 8237 | 8231 | 8412 | 8349 | 8459 | 8385 | 8496 | 8479 | 8595 | 8570 | 8489 | 8596 | 8636 | 8652 | 33557 | : | 8873 | 8881
Sint-Lambrechts-Woluwe | 14005 | 13826 | 14247 | 13951 | 14632 | 14295 | 14875 | 14632 | 14895 | 14646 | 15137 | 14885 | 15430 | 15109 | 15632 | 15384 | 15885 | 15669 | 15825 | 15735 | 16191 | 15923 | 16259 | 16490 | 17165 | 16859 | 17345 | 17198 | 17337 | 17344 | 17591 | 17461 | 17695 | 17638 | 17784 | 17994 | 15598 | : | 18561 | 18574
Sint-Pieters-Woluwe | 12273 | 12137 | 12410 | 12272 | 12457 | 12348 | 12527 | 12397 | 12635 | 12470 | 12707 | 12553 | 12856 | 12613 | 12896 | 12782 | 13020 | 12932 | 13025 | 12987 | 13141 | 13079 | 13155 | 13142 | 13329 | 13193 | 13443 | 13348 | 13460 | 13464 | 13557 | 13522 | 13554 | 13580 | 13632 | 13703 | 8651 | : | 13949 | 13956
Brussels Hoofstedelijk Gewest[a1] | 285014 | 281372 | 289415 | 285286 | 295149 | 290161 | 300456 | 295095 | 305333 | 299208 | 310434 | 304576 | 316332 | 310243 | 322151 | 316254 | 328537 | 325235 | 332047 | 329514 | 339126 | 335197 | 340819 | 342347 | 357544 | 350201 | 362880 | 358747 | 370510 | 367234 | 377445 | 373812 | 378648 | 379718 | 383277 | 386856 | 387604 | : | 399619 | 400212
Eenheden: aantal tellers, aantal abonnees
Geografische schaal: gemeente
Bron: Vivaqua
: = niet beschikbaar
a1: Behalve bijzondere contracten en ambulante werkterreinen
a2: De gegevens zijn van juni 2022 als gevolg van een software wijziging eind 2021.
a3: Het aantal abonnees wordt niet langer bijgehouden. Het wordt vervangen door het aantal gebruikers met een actief contract. Dit is een schatting.
Terug naar index

## 12.2.1.3
Tabel 12.2.1.3
Waterverbruik in de Brusselse gemeenten - verbruik in m³
2005-2024
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022[a2][a3] | 2023[a2][a3] | 2024[a2]
Anderlecht | 4492482 | 4679047 | 4548298 | 4592428 | 4676621 | 4988495 | 5038882 | 4623219 | 4985242 | 4918427 | 4713966 | 4902351 | 4859901 | 4965219 | 5138118 | 5082087 | 5198161 | : | : | :
Oudergem | 1455554 | 1437465 | 1475635 | 1458710 | 1421168 | 1412556 | 1378173 | 1506874 | 1447865 | 1477440 | 1457205 | 1491618 | 1416768 | 1397114 | 1728525 | 1439759 | 902945 | : | : | :
Sint-Agatha-Berchem | 849874 | 796189 | 845539 | 837157 | 892890 | 850351 | 879988 | 873068 | 887951 | 893041 | 902448 | 924763 | 882128 | 949243 | 964760 | 970644 | 905496 | : | : | :
Brussel | 12049188 | 12062210 | 12181262 | 12273491 | 11872998 | 11287801 | 10882238 | 12660019 | 11976359 | 11474193 | 11194111 | 11069020 | 11669356 | 10347649 | 13330983 | 11010640 | 5828551 | : | : | :
Etterbeek | 2285864 | 2259285 | 2163887 | 2175107 | 2189505 | 2338891 | 2186572 | 2267821 | 2168804 | 2310456 | 2224506 | 2238956 | 2181123 | 2281347 | 2378257 | 2283919 | 2215203 | : | : | :
Evere | 1516052 | 1475409 | 1488189 | 1494125 | 1504437 | 1469436 | 1517539 | 1432724 | 1607681 | 1595260 | 1543495 | 1610972 | 1653874 | 1618314 | 1776129 | 1794313 | 1739272 | : | : | :
Vorst | 2503036 | 2444693 | 2360375 | 2339587 | 2308028 | 2471094 | 2340352 | 2278530 | 2483845 | 2332316 | 2326163 | 2351803 | 2397963 | 2254917 | 2342281 | 2301853 | 2284182 | : | : | :
Ganshoren | 866356 | 855033 | 865468 | 862464 | 958823 | 784879 | 881029 | 893107 | 875849 | 892000 | 890603 | 890554 | 881192 | 923616 | 955646 | 924348 | 936116 | : | : | :
Elsene | 4725991 | 4760422 | 4611566 | 4559421 | 4541635 | 4621258 | 4655469 | 4795059 | 4658527 | 4762115 | 4668628 | 4771786 | 4656166 | 4801189 | 4881809 | 5141675 | 4144498 | : | : | :
Jette | 1880972 | 1808170 | 1823002 | 1817267 | 1896092 | 1967528 | 1875238 | 1841403 | 1975850 | 1992572 | 1850804 | 1980355 | 1970033 | 1941724 | 2005005 | 2068370 | 1999574 | : | : | :
Koekelberg | 791432 | 795087 | 773747 | 786372 | 798242 | 797902 | 820188 | 835531 | 791382 | 862480 | 816845 | 841945 | 801294 | 844697 | 823632 | 827280 | 853249 | : | : | :
Sint-Jans-Molenbeek | 3623458 | 3571350 | 3542454 | 3571563 | 3717114 | 3786411 | 3758407 | 3797317 | 3501007 | 3771272 | 3718373 | 3644350 | 3718266 | 3791659 | 3852077 | 3984518 | 3849440 | : | : | :
Sint-Gillis | 2736965 | 2691176 | 2653563 | 2708330 | 2884361 | 2383187 | 2624887 | 2741386 | 2693971 | 2763763 | 2620609 | 2647676 | 2613499 | 2765780 | 2700946 | 2688611 | 2429966 | : | : | :
Sint-Joost-ten-Node | 1446977 | 1452816 | 1493107 | 1522142 | 1476585 | 1642319 | 1420569 | 1448053 | 1531589 | 1545374 | 1431404 | 1410537 | 1418564 | 1491259 | 1508180 | 1436059 | 1295923 | : | : | :
Schaarbeek | 5403191 | 5415650 | 5209939 | 5372306 | 6087278 | 4719953 | 5644297 | 5535867 | 5360875 | 5486022 | 5445586 | 5359786 | 5250339 | 5334243 | 5613388 | 5600846 | 5267832 | : | : | :
Ukkel | 4031131 | 4041981 | 3962552 | 3723563 | 3885978 | 3876165 | 3872654 | 3975212 | 3779824 | 4003251 | 3877098 | 3828614 | 3799410 | 3813318 | 3939414 | 3997789 | 3775862 | : | : | :
Watermaal-Bosvoorde | 1277509 | 1208216 | 1147357 | 958034 | 1275564 | 918899 | 728381 | 1483048 | 1141538 | 1050626 | 1056522 | 1061607 | 795087 | 1224024 | 1144531 | 846583 | 486414 | : | : | :
Sint-Lambrechts-Woluwe | 2534257 | 2512370 | 2558364 | 2489308 | 2506886 | 2571450 | 2485042 | 2555264 | 2639277 | 2601952 | 2553498 | 2590071 | 2664268 | 2719353 | 2647819 | 2732323 | 2667256 | : | : | :
Sint-Pieters-Woluwe | 2032638 | 2023954 | 2021962 | 1931960 | 1971863 | 1942611 | 1898242 | 1922910 | 1923506 | 1899310 | 1843304 | 1794771 | 1849674 | 1809854 | 1897680 | 1866696 | 1883288 | : | : | :
Brussels Hoofstedelijk Gewest[a1] | 56502927 | 56290523 | 55726266 | 55473335 | 56866068 | 54831186 | 54888147 | 57466412 | 56430942 | 56631870 | 55135168 | 55411535 | 55478905 | 55274519 | 59629180 | 56998313 | 48663228 | 60488124 | 59890170 | 60494491
Eeenheden: kubieke meter
Geografische schaal: gemeente
Bron: Vivaqua
: = niet beschikbaar
a1: Behalve bijzondere contracten en ambulante werkterreinen tot en met 2021
a2: Het jaar 2022 werd gekenmerkt door IT-problemen, wat leidde tot aanzienlijke vertragingen bij de facturering en de verwerking van de klantendossiers.
a3: Details per gemeente niet beschikbaar
Terug naar index

## 12.2.1.4
Tabel 12.2.1.4
Kwaliteit van het leidingwater in het Brussels Hoofstedelijk Gewest - indicator-, microbiologische en chemische parameters
2005-2024
Parameters[a1] | Jaar | Eenheid | Maximumgrenzen[a1][a2] | Reservoir van Callois | Reservoir van Rode | Reservoir van Bosvoorde | Reservoir van Ukkel | Reservoir van Elsene | Feeder -Daussoulx-Bosvoorde
Temperatuur | 2005 | °C | 25 | 13 | 11.5 | 11.1 | 12.6 | 11.3 | 11.5
Kleur | 2005 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur kwantitatief | 2005 | Verdunn. Fact25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Smaak kwantitatief | 2005 | Verdunn. Fact25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Turbiditeit | 2005 | NTU | 1 | 0.2 | <0,2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2
pH (20°C) | 2005 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.01 | 7.61 | 7.61 | 7.49 | 7.56 | 7.66
Geleidbaarheid (20°C) | 2005 | µS/cm | 2100 | 456 | 676 | 679 | 594 | 683 | 623
Ammonium | 2005 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2005 | mg/l | 50 | 13.3 | 18.3 | 26.7 | 23 | 24.2 | 13.5
Nitrieit | 2005 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2005 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2005 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2005 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2005 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2005 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2005 | µg/l | 200 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Temperatuur | 2006 | °C | 25 | 15.9 | 12 | 11.4 | 13.3 | 11.1 | 11.7
Kleur | 2006 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur kwantitatief | 2006 | Verdunn. Fact25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Smaak kwantitatief | 2006 | Verdunn. Fact25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Turbiditeit | 2006 | NTU | 1 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | 0.3 | 0.2 | 0.2
pH (20°C) | 2006 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.11 | 7.74 | 7.87 | 7.64 | 7.71 | 7.81
Geleidbaarheid (20°C) | 2006 | µS/cm | 2100 | 446 | 658 | 653 | 574 | 674 | 591
Ammonium | 2006 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2006 | mg/l | 50 | 14 | 19.2 | 23 | 22.9 | 23.3 | 13.7
Nitrieit | 2006 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2006 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2006 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2006 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2006 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2006 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2006 | µg/l | 200 | 14 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7
Temperatuur | 2007 | °C | 25 | 12.5 | 11.5 | 11.8 | 13.8 | 11.5 | 12
Kleur | 2007 | mg/l Pt/Co | 20 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Geur kwantitatief | 2007 | Verdunn. Fact25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Smaak kwantitatief | 2007 | Verdunn. Fact25 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Turbiditeit | 2007 | NTU | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3
pH (20°C) | 2007 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.17 | 7.77 | 7.84 | 7.64 | 7.73 | 7.82
Geleidbaarheid (20°C) | 2007 | µS/cm | 2100 | 420 | 660 | 648 | 596 | 668 | 592
Ammonium | 2007 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2007 | mg/l | 50 | 14.7 | 20.5 | 25.8 | 25.7 | 23.9 | 14
Nitrieit | 2007 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2007 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2007 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2007 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2007 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2007 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2007 | µg/l | 200 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Temperatuur | 2008 | °C | 25 | 12.8 | 11.5 | 11.3 | 12.8 | 11.3 | 11.6
Kleur | 2008 | mg/l Pt/Co | 20 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Geur kwantitatief | 2008 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Smaak kwantitatief | 2008 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbiditeit | 2008 | NTU | 1 | <0,2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2
pH (20°C) | 2008 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.06 | 7.7 | 7.79 | 7.6 | 7.73 | 7.73
Geleidbaarheid (20°C) | 2008 | µS/cm | 2100 | 443 | 656 | 653 | 601 | 662 | 612
Ammonium | 2008 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2008 | mg/l | 50 | 14.2 | 19.9 | 21.3 | 23.3 | 21.9 | 13.8
Nitrieit | 2008 | mg/l | 0.1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Colibacteriën | 2008 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2008 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2008 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2008 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2008 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2008 | µg/l | 200 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6
Temperatuur | 2009 | °C | 25 | 13.9 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 11.3 | 11.9
Kleur | 2009 | mg/l Pt/Co | 20 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Geur kwantitatief | 2009 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Smaak kwantitatief | 2009 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbiditeit | 2009 | NTU | 1 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2009 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.13 | 7.68 | 7.76 | 7.66 | 7.7 | 7.71
Geleidbaarheid (20°C) | 2009 | µS/cm | 2100 | 424 | 676 | 638 | 574 | 662 | 598
Ammonium | 2009 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2009 | mg/l | 50 | 12.4 | 19.3 | 19.9 | 20.3 | 20.9 | 12.7
Nitrieit | 2009 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Colibacteriën | 2009 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2009 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2009 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2009 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2009 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2009 | µg/l | 200 | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5
Temperatuur | 2010 | °C | 25 | 12.6 | 11.8 | 11.6 | 12.9 | 11.4 | 11.8
Kleur | 2010 | mg/l Pt/Co | 20 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Geur kwantitatief | 2010 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Smaak kwantitatief | 2010 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbiditeit | 2010 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2010 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.06 | 7.73 | 7.82 | 7.65 | 7.71 | 7.78
Geleidbaarheid (20°C) | 2010 | µS/cm | 2100 | 448 | 678 | 641 | 565 | 668 | 579
Ammonium | 2010 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2010 | mg/l | 50 | 13.9 | 19.5 | 21.4 | 21 | 22 | 13.4
Nitrieit | 2010 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Colibacteriën | 2010 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2010 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2010 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2010 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2010 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2010 | µg/l | 200 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5
Temperatuur | 2011 | °C | 25 | 14.8 | 12.1 | 12 | 14.7 | 11.6 | 12.9
Kleur | 2011 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur kwantitatief | 2011 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Smaak kwantitatief | 2011 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbiditeit | 2011 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2011 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.04 | 7.62 | 7.75 | 7.64 | 7.71 | 7.77
Geleidbaarheid (20°C) | 2011 | µS/cm | 2100 | 470 | 681 | 665 | 611 | 684 | 599
Ammonium | 2011 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2011 | mg/l | 50 | 12.5 | 19.6 | 23.4 | 21.4 | 24 | 13.1
Nitrieit | 2011 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Colibacteriën | 2011 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2011 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2011 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2011 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2011 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2011 | µg/l | 200 | 10 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5
Ijzer | 2011 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | 9.1 | <5 | <5
Temperatuur | 2012 | °C | 25 | 12.7 | 11.7 | 11.8 | 13 | 11.3 | 12.3
Kleur | 2012 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur kwantitatief | 2012 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Smaak kwantitatief | 2012 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbiditeit | 2012 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2012 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.02 | 7.67 | 7.73 | 7.58 | 7.67 | 7.77
Geleidbaarheid (20°C) | 2012 | µS/cm | 2100 | 428 | 664 | 646 | 615 | 677 | 558
Ammonium | 2012 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2012 | mg/l | 50 | 13.6 | 20.4 | 21.4 | 23.6 | 22.2 | 13.5
Nitrieit | 2012 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Colibacteriën | 2012 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2012 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2012 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2012 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2012 | no/ml | geen norm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2012 | µg/l | 200 | 9.2 | 2.9 | 3.1 | 5.4 | 2.7 | 5.9
Ijzer | 2012 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | 15.1 | <5 | <5
Temperatuur | 2013 | °C | 25 | 13.4 | 11.7 | 11.4 | 13.8 | 11.3 | 11.9
Kleur | 2013 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur kwantitatief | 2013 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Smaak kwantitatief | 2013 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbiditeit | 2013 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2013 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.94 | 7.76 | 7.78 | 7.77 | 7.69 | 7.71
Geleidbaarheid (20°C) | 2013 | µS/cm | 2100 | 467 | 653 | 655 | 552 | 677 | 585
Totale hardheid TH | 2013 | °fH | 15>TH>67,5 | 21.5 | 34.7 | 35.7 | 26.5 | 36.8 | 30.7
Ammonium | 2013 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2013 | mg/l | 50 | 14.5 | 19.3 | 20.2 | 15.8 | 20.1 | 16
Nitrieit | 2013 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Colibacteriën | 2013 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2013 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2013 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2013 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2013 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Aluminium | 2013 | µg/l | 200 | 10 | 3.5 | 5.3 | 8.4 | 3 | 5
Ijzer | 2013 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | 15.1 | <5 | <5
Temperatuur | 2014 | °C | 25 | 13.8 | 12.4 | 11.8 | 15.2 | 11.7 | 12.7
Kleur | 2014 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur kwantitatief | 2014 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Smaak kwantitatief | 2014 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbiditeit | 2014 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2014 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.03 | 7.68 | 7.62 | 8 | 7.6 | 7.73
Geleidbaarheid (20°C) | 2014 | µS/cm | 2100 | 446 | 681 | 696 | 453 | 711 | 599
Totale hardheid TH | 2014 | °fH | 15>TH>67,5 | 19.7 | 35.9 | 38 | 20.2 | 38.8 | 31.2
Ammonium | 2014 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2014 | mg/l | 50 | 13 | 18.4 | 24 | 13 | 23.4 | 14.1
Nitrieit | 2014 | mg/l | 0.1 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Colibacteriën | 2014 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2014 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2014 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2014 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2014 | no/ml | geen norm | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Aluminium | 2014 | µg/l | 200 | 10 | 2.8 | 1.9 | 9.8 | 1.7 | 5.7
Ijzer | 2014 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | 15.1 | <5 | <5
Temperatuur | 2015 | °C | 25 | 13.6 | 12.1 | 12.3 | 14.6 | 11.9 | 13.4
Kleur | 2015 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur kwantitatief | 2015 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Smaak kwantitatief | 2015 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbiditeit | 2015 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2015 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.98 | 7.67 | 7.6 | 7.95 | 7.6 | 7.79
Geleidbaarheid (20°C) | 2015 | µS/cm | 2100 | 454 | 661 | 709 | 465 | 714 | 545
Totale hardheid TH | 2015 | °fH | 15>TH>67,5 | 20.4 | 34.8 | 38.8 | 22 | 39.5 | 27.5
Ammonium | 2015 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2015 | mg/l | 50 | 13.6 | 17.7 | 25.5 | 14.5 | 24.5 | 13.9
Nitrieit | 2015 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2015 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2015 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2015 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2015 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2015 | no/ml | geen norm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2015 | µg/l | 200 | 8.9 | 3.7 | 1.5 | 9.1 | 1.7 | 6.5
Ijzer | 2015 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Temperatuur | 2016 | °C | 25 | 13.4 | 11.6 | 11.5 | 14 | 11.3 | 12.4
Kleur | 2016 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur kwantitatief | 2016 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Smaak kwantitatief | 2016 | Verdunn. Fact25 | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3
Turbiditeit | 2016 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2016 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.99 | 7.65 | 7.64 | 7.79 | 7.63 | 7.73
Geleidbaarheid (20°C) | 2016 | µS/cm | 2100 | 459 | 676 | 687 | 525 | 690 | 621
Totale hardheid TH | 2016 | °fH | 15>TH>67,5 | 21.6 | 36.5 | 38.7 | 26.2 | 38.8 | 33.4
Ammonium | 2016 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2016 | mg/l | 50 | 14 | 20.8 | 25.5 | 17.3 | 23.7 | 13.1
Nitrieit | 2016 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2016 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2016 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2016 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2016 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2016 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2016 | µg/l | 200 | 9.2 | 2.5 | 1.4 | 7.5 | 1.8 | 4.5
Ijzer | 2016 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Temperatuur | 2017 | °C | 25 | 13.7 | 11.8 | 11.9 | 14.1 | 11.8 | 12.8
Kleur | 2017 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur[a3] | 2017 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Smaak[a3] | 2017 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbiditeit | 2017 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2017 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.97 | 7.66 | 7.68 | 7.66 | 7.63 | 7.7
Geleidbaarheid (20°C) | 2017 | µS/cm | 2100 | 468 | 686 | 672 | 567 | 683 | 593
Totale hardheid TH | 2017 | °fH | 15>TH>67,5 | 21 | 37 | 37.5 | 27.7 | 38 | 31
Ammonium | 2017 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2017 | mg/l | 50 | 13.4 | 20.1 | 22.8 | 19.5 | 21.3 | 13.9
Nitrieit | 2017 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2017 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2017 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2017 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2017 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2017 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2017 | µg/l | 200 | 10 | 2.6 | 2.5 | 7 | 2.4 | 5.2
Ijzer | 2017 | µg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Temperatuur | 2018 | °C | 25 | 14.1 | 11.7 | 11.2 | 14.8 | 11.4 | 12
Kleur | 2018 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur[a3] | 2018 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Smaak[a3] | 2018 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbiditeit | 2018 | NTU | 1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
pH (20°C) | 2018 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.98 | 7.71 | 7.65 | 7.73 | 7.68 | 7.73
Geleidbaarheid (20°C) | 2018 | µS/cm | 2100 | 452 | 670 | 687 | 538 | 683 | 592
Totale hardheid TH | 2018 | °fH | 15>TH>67,5 | 21.5 | 36.7 | 38.9 | 26.8 | 38.7 | 32
Ammonium | 2018 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2018 | mg/l | 50 | 12.8 | 19.4 | 23.3 | 17.5 | 21 | 15.8
Nitrieit | 2018 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2018 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2018 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2018 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2018 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2018 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2018 | µg/l | 200 | 11 | 2.4 | 1.4 | 8.5 | <2,0 | 4.5
Ijzer | 2018 | µg/l | 200 | <20,0 | <20,0 | <20,0 | <20,0 | <20,0 | <20,0
Temperatuur | 2019 | °C | 25 | 14 | 12 | 11.7 | 15.5 | 11.8 | 12.7
Kleur | 2019 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur[a3] | 2019 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Smaak[a3] | 2019 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbiditeit | 2019 | NTU | 1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
pH (20°C) | 2019 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.09 | 7.76 | 7.62 | 7.96 | 7.7 | 7.77
Geleidbaarheid (20°C) | 2019 | µS/cm | 2100 | 428 | 662 | 699 | 480 | 686 | 568
Totale hardheid TH | 2019 | °fH | 15>TH>67,5 | 20.2 | 36.2 | 39.5 | 22.6 | 38.6 | 29.9
Ammonium | 2019 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2019 | mg/l | 50 | 13.2 | 20.1 | 25.7 | 14.1 | 23.5 | 13.3
Nitrieit | 2019 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2019 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2019 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2019 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2019 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2019 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2019 | µg/l | 200 | 10.2 | 2.4 | <2,0 | 8.6 | <2,0 | 4.6
Ijzer | 2019 | µg/l | 200 | <2,0 | <2,0 | 5.1 | <2,0 | 3.8 | <2,0
Temperatuur | 2020 | °C | 25 | 12.5 | 11.4 | 11.6 | 13.2 | 11.5 | 11.6
Kleur | 2020 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur[a3] | 2020 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Smaak[a3] | 2020 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbiditeit | 2020 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2020 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.95 | 7.72 | 7.59 | 7.93 | 7.66 | 7.75
Geleidbaarheid (20°C) | 2020 | µS/cm | 2100 | 487 | 679 | 702 | 484 | 692 | 622
Totale hardheid TH | 2020 | °fH | 15>TH>67,5 | 24.5 | 37.5 | 39.5 | 24.2 | 39 | 34.3
Ammonium | 2020 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2020 | mg/l | 50 | 17.8 | 20.5 | 25 | 17.4 | 21.9 | 15
Nitrieit | 2020 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2020 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2020 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2020 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2020 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2020 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2020 | µg/l | 200 | 7.1 | <2,0 | <2,0 | 6.6 | <2,0 | 2.7
Ijzer | 2020 | µg/l | 200 | <2,0 | <2,0 | 6.3 | <2,0 | 4.3 | <2,0
Temperatuur | 2021 | °C | 25 | 12.5 | 11.6 | 11.4 | 13.1 | 11.3 | 11.5
Kleur | 2021 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur[a3] | 2021 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Smaak[a3] | 2021 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbiditeit | 2021 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2021 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.08 | 7.72 | 7.59 | 7.83 | 7.66 | 7.7
Geleidbaarheid (20°C) | 2021 | µS/cm | 2100 | 425 | 666 | 691 | 485 | 693 | 663
Totale hardheid TH | 2021 | °fH | 15>TH>67,5 | 20 | 37.1 | 39.5 | 24.2 | 40.1 | 38
Ammonium | 2021 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2021 | mg/l | 50 | 14.5 | 22 | 26.6 | 17.7 | 24 | 13.6
Nitrieit | 2021 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2021 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2021 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2021 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2021 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2021 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2021 | µg/l | 200 | 11.1 | <2,0 | <2,0 | 6.4 | <2,0 | <2,0
Ijzer | 2021 | µg/l | 200 | <2,0 | 2.1 | 7 | 3.7 | 6.1 | <2,0
Temperatuur | 2022 | °C | 25 | 14 | 12 | 11.7 | 14.8 | 11.5 | 12.4
Kleur | 2022 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur[a3] | 2022 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Smaak[a3] | 2022 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbiditeit | 2022 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2022 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 7.94 | 7.66 | 7.6 | 7.77 | 7.66 | 7.69
Geleidbaarheid (20°C) | 2022 | µS/cm | 2100 | 473 | 682 | 701 | 520 | 701 | 666
Totale hardheid TH | 2022 | °fH | 15>TH>67,5 | 22.4 | 38.4 | 40.9 | 25.8 | 40.8 | 37.9
Ammonium | 2022 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2022 | mg/l | 50 | 12.8 | 21 | 26.6 | 15.7 | 23.1 | 11.6
Nitrieit | 2022 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2022 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2022 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2022 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2022 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2022 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2022 | µg/l | 200 | 8.7 | 2.7 | <2,0 | 7.2 | 2.5 | <5,0
Ijzer | 2022 | µg/l | 200 | <2,0 | <5,0 | 5.9 | <5,0 | 5.6 | 3.2
Temperatuur | 2023 | °C | 25 | 13.8 | 11.7 | 11.7 | 16 | 11.7 | 12.1
Kleur | 2023 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur[a3] | 2023 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Smaak[a3] | 2023 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbiditeit | 2023 | NTU | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2023 | pH | 6,5<pH< 9,2 | 8.07 | 7.72 | 7.56 | 7.88 | 7.6 | 7.69
Geleidbaarheid (20°C) | 2023 | µS/cm | 2100 | 413 | 669 | 706 | 448 | 709 | 643
Totale hardheid TH | 2023 | °fH | 15>TH>67,5 | 18.8 | 36.7 | 39.9 | 20.8 | 40.2 | 35.4
Ammonium | 2023 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2023 | mg/l | 50 | 12.3 | 20.8 | 25 | 13.1 | 23.8 | 12
Nitrieit | 2023 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2023 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2023 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2023 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2023 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2023 | no/ml | geen norm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2023 | µg/l | 200 | 8.3 | <5,0 | <5,0 | 7.5 | <5,0 | <5,0
Ijzer | 2023 | µg/l | 200 | <5,0 | <5,0 | 5.9 | <5,0 | 5 | <5,0
Temperatuur | 2024 | °C | 25 | 13.8 | 11.7 | 11.5 | 14.6 | 11.7 | 11.8
Kleur | 2024 | mg/l Pt/Co | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Geur[a3] | 2024 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Smaak[a3] | 2024 | P/A | A | A | A | A | A | A | A
Turbiditeit | 2024 | NTU | 4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
pH (20°C) | 2024 | pH | 6,5<pH< 9,5 | 8.05 | 7.66 | 7.54 | 7.84 | 7.6 | 7.63
Geleidbaarheid (20°C) | 2024 | µS/cm-1 | 2500 | 422 | 682 | 713 | 470 | 709 | 668
Totale hardheid TH | 2024 | °fH | TH<67,5 | 20 | 38.1 | 41 | 23.2 | 40.6 | 37.8
Ammonium | 2024 | mg/l | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Nitraat | 2024 | mg/l | 50 | 12.9 | 21.5 | 26.3 | 15.3 | 24 | 13.3
Nitrieit | 2024 | mg/l | 0.1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Colibacteriën | 2024 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | 2024 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokken | 2024 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | 2024 | no/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kiemen bij 22° C | 2024 | no/ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium | 2024 | µg/l | 200 | 7 | <5,0 | <5,0 | 6.3 | <5,0 | <5,0
Ijzer | 2024 | µg/l | 200 | <5,0 | <5,0 | 5.6 | <5,0 | 6.2 | <5,0
Eenheid: zie tabel
Geografische schaal: gewest
Bron: Vivaqua
a1: Gemiddelde of mediane waarden afhankelijk van de parameters
a2: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater
a3 : P = geur/smaak aanwezig; A = geen geur/geen smaak
Terug naar index

## 12.2.2.1
Tabel 12.2.2.1
Afvalophalingen van Net Brussel naar type afval en bestemming (oude methodologie)[a1]
2009-2014
Type afval | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Huishoudelijk, gelijkgesteld en commercieel restafval in zakken en kleine containers… | 335685.58 | 305740.64 | 315982.59 | 320985.84 | 315398.25 | 316687.36
… waarvan huishoudelijk restafval (schatting[a2]) | 223790.387 | 203827.093 | 219509.671 | 212375.829 | 214365.999 | 211898.4196
… waarvan commercieel restafval (schatting[a3]) | 111895.193 | 101913.547 | 96472.919 | 108610.011 | 101032.251 | 104788.9404
Andere commercieel en professioneel brandbaar afval[a4] | 6865.08 | 7115.67 | 7580.3 | 5552.9 | 4853.92 | 5591.7
Verbrand reinigingsafval | 7907.58 | 6820.96 | 7240.93 | 7340.76 | 6986.19 | 7202.55
Totaal Ophalingen opgestuurd voor verbranding | 350458.24 | 319677.27 | 330803.82 | 333879.5 | 327238.36 | 329481.61
PMD-verpakkingen | 9950.83 | 16317.414 | 13671.471 | 10919.408 | 12926.811 | 12226.31
Papier-karton | 53522.13 | 61459.792 | 60491.389 | 58322.712 | 52680.259 | 51865.72
Verpakkingsglas (glazen flessen, bokalen en flacons) | 23279.66 | 26273.88 | 26442.944 | 26077.21 | 26429.264 | 25870.979
Groenafval / Tuinafval | 14409.5 | 15075.6 | 14766.72 | 15844.96 | 16475.59 | 17578.38
Organisch afval | 151.38 | 155.06 | 159.16 | 196.22 | 335.4059 | 535.37
Andere (grof huisvuil, hout, AEEA[a5], plastic…) | 24743.018 | 23766.079 | 24749.267 | 23837.406 | 23479.0211 | 25851.0827
Reinigingsafval gestuurd naar sorteerkanalen[a6] | 10101.476 | 9074.06 | 10519.131 | 10062.648 | 9994.49 | 9928.4
Totaal Ophalingen opgestuurd voor sortering[a7] | 136157.994 | 152121.885 | 150800.082 | 145260.565 | 142320.841 | 143856.2417
Totaal Ophalingen Net Brussel | 486616.234 | 471799.155 | 481603.902 | 479140.065 | 469559.201 | 473337.8517
Eenheid: ton
Geografische schaal: gewest
Bron: Net Brussel (GAN)
a1: Opdeling in categorieën volgens de methodologie die van kracht was tussen 2009 en 2014
a2: Schatting van de productie van huishoudelijk afval (zie methodologie)
a3: Commerciële ophalingen en het niet-huishoudelijke gedeelde van de huishoudelijke en gelijkgestelde ophalingen
a4: Afval dat het voorwerp vormt van specifieke ophalingen: grote commerciële containers, inbeslagnames door de douane, niet-conforme containers voor selectieve ophalingen…
a5: Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
a6: Het reinigingsafval, dat naar sorteerkanalen wordt gestuurd, omvat het veegsel van veegmachines en het grofvuil van sluikstortingen.
a7: Sortering omvat kanalen voor recycling en hergebruik.
Terug naar index

## 12.2.2.2
Tabel 12.2.2.2
Afvalophaling door Net Brussel per type afval en wijze van herwaardering (nieuwe methodologie)[a1]
2014-2024
Type afval | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Restafval van Brusselse huishoudens (schatting[a2]) | 207450.7607 | 202157.4189 | 222749.4804 | 181855.1961 | 188008.1647 | 206093.8658 | 206852.8113 | 204765.3189 | 194507.8415 | 162809.0721 | 172141
Ongesorteerd afval niet afkomstig van Brusselse huishoudens[a3] | 108063.7971 | 114588.1844 | 92651.862 | 126372.2654 | 112430.495 | 90214.4475 | 88762.8916 | 88499.2827 | 92261.2748 | 108882.6778 | 96087
Selectief ingezameld afval dat niet bestemd is voor recyclage/hergebruik door zijn aard | :x | :x | 117.6 | 95.7 | 169 | 249.32 | 259.38 | 219.72 | 174.52 | 173.1 | 249
Afval afkomstig van de reiniging van de wegen waaruit energie wordt gewonnen, waarvan: | 7051.3715 | 8012.185 | 8624.3694 | 10367.5659 | 10015.3612 | 9384.5005 | 8557.1989 | 8388.1743 | 8389.5123 | 9199.4405 | 8893
Afval afkomstig van de reiniging van de wegen, behalve reinigingsslib | :x | :x | :x | :x | :x | :x | :x | :x | :x | :x | 8889
Reinigingsslib (vegen/schoonmaken) | :x | :x | :x | :x | :x | :x | :x | :x | :x | :x | 4
Totale hoeveelheid opgehaald afval | 322565.9294 | 324757.7883 | 324143.3117 | 318690.7274 | 310623.0209 | 305942.1338 | 304432.2819 | 301872.4958 | 295333.1486 | 281064.2905 | 277370
PMD-verpakkingen | 12226.31 | 12711.94 | 13244.558 | 14944.74 | 15979.06 | 15645.05 | 15095.99 | 17448.17 | 18528.97 | 20997.98 | 22904
Papier-karton | 51865.72 | 51317.136 | 50414.4 | 52818.04 | 53523.36 | 51950.93 | 48071.76 | 51152.08 | 49004.57 | 49069.16 | 50300
Verpakkingsglas (glazen flessen, bokalen en flacons) | 25870.979 | 25883.626 | 25520.803 | 25830.699 | 26449.163 | 27201.107 | 27223.957 | 27309.679 | 27358.512 | 27845.586 | 27363
Groenafval / Tuinafval | 17578.38 | 16024.94 | 16907.34 | 12774.22 | 11735.04 | 12041.78 | 11077.13 | 11748.26 | 8661.06 | 9859.8 | 7800
Gemengd afval (groenafval / tuinafval + voedselafval) | :x | :x | :x | 4351.23 | 4641.01 | 4998.62 | 5561.36 | 5681.48 | 5655.4 | 6717.96 | 14220
Voedselafval | 535.37 | 826.24 | 1665.57 | 4476.355 | 4507.96 | 4957.41 | 5662.36 | 5633.69 | 5260.68 | 11318.77 | 11437
Andere, buiten reiniging en bouwafval (grof huisvuil, hout, AEEA's[a4], plastics, metalen...) | 33017.9749 | 36395.4915 | 38329.9177 | 44099.1718 | 44467.054 | 39539.9872 | 40950.9176 | 41863.2126 | 39193.6016 | 37308.4056 | 38381
Bouwafval | 2226.37 | 2259.245 | 2711.61 | 2897.2 | 3067.93 | 2678.45 | 2810.54 | 2858.14 | 2531.58 | 2369.9 | 2514
Metalen die afkomstig zijn van reinigingsafvalstoffen | 151.1785 | 178.565 | 183.4106 | 220.6641 | 209.3688 | 192.8895 | 174.8311 | 159.4457 | 209.0777 | 184.9595 | 177
Reinigingsslib (vegen/schoonmaken) | 7299.64 | 7373.311 | 6286.84 | 6061.348 | 6352.61 | 5942.43 | 4733.671 | 5872.56 | 6076.13 | 5867.65 | 6593
Totale hoeveelheid opgehaald afval bestemd voor recyclage/hergebruik | 150771.9224 | 152970.4945 | 155264.4493 | 168473.6679 | 170932.5558 | 165148.6537 | 161362.5166 | 169726.7173 | 162479.5813 | 171540.1711 | 181690
Totaal Ophalingen Net Brussel | 473337.8517 | 477728.2828 | 479407.761 | 487164.3954 | 481555.5768 | 471090.7876 | 465794.7985 | 471599.2131 | 457812.7299 | 452604.4616 | 459059.8
Eenheid: ton
Geografische schaal: gewest
Bron: Net Brussel (GAN)
:x = niet bestaand (nieuw recyclagekanaal)
a1: Nieuwe methodologie en terminologie, aangenomen in 2016 en toegepast op de gegevens uit 2014 en 2015 (zie methodologisch bestand)
a2: Schatting van de productie van huishoudelijk afval (zie methodologie)
a3: Commerciële inzamelingen van Net Brussel, plus huishoudelijk en niet-huishoudelijk afval dat illegaal bij de huishoudelijke ophaling wordt gedeponeerd (bv. professionelen zonder contract met Net Brussel, afval geïmporteerd uit de andere twee gewesten die ter inzameling worden gedeponeerd in zakken bestemd voor Brusselse huishoudens)
a4: Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
Terug naar index

## 12.2.2.3
Tabel 12.2.2.3
Wijzen van herwaardering van de huishoudelijke afvalstoffen opgehaald door Net Brussel
2024
Type afval | Ophaalmethode | Herwaarderingsmethode | Verzameld tonnage
Restafval energetisch gevaloriseerd (schatting[a1]) | Huis-aan-huis-ophaling in zakken en kleine containers | Energievalorisatie | 172141.349
Gerecycleerde metalen uit ongesorteerd huishoudelijke ophalingen | Huis-aan-huis-ophaling in zakken en kleine containers | Recyclage | 3434.026
PMD-verpakkingen | Blauwe zakken, blauwe containers en ondergrondse bollen (vastgoedcomplexen) | Recyclage | 19198.51
Papier-karton van huishoudens | Gele zakken, gele containers (behalve commerciële contracten) en ondergrondse bollen (vastgoedcomplexen) | Recyclage | 27056.931
Verpakkingsglas | Glasbollen en kleine glascontainers (flatgebouwen) | Recyclage | 23189.81
Voedselafval | Oranje zakken | Productie van biogas | 9204.29
Gemengd afval (groenafval / tuinafval + voedselafval) | Groene + oranje zakken | Productie van biogas | 14220.15
Groenafval / Tuinafval | Groene zakken en kerstbomen | Compostering | 6081.28
Totaal courant afval dat selectief wordt opgehaald[a2] | Huis-aan-huis, specifieke ophalingen en inzamelpunten |  | 98950.971
Papier-karton | Gewestelijke containerparken [a3] | Recyclage | 1166.159
Papier-karton - Gemeenten via GAN[a4] | Gemeentelijke containerparken | Recyclage | 0
Tuinafval | Gewestelijke containerparken | Compostering | 1615.92
Tuinafval - Gemeenten via GAN | Gemeentelijke containerparken | Compostering | 20.74
Metalen | Gewestelijke containerparken, bijzondere ophalingen op aanvraag | Recyclage | 1384.43
Metalen - Gemeenten via GAN | Gemeentelijke containerparken | Recyclage | 0
Hout - Gesorteerd hout categorie B (onbehandeld) | Gewestelijke containerparken | Recyclage | 7756.55
Hout - Gestorteerd hout categorie C (behandeld, bv. met gewasbeschermingsmiddelen) | Gewestelijke containerparken | Energievalorisatie | 248.66
Houten palletten | Gewestelijke containerparken | Recyclage | 2.324
Houten palletten - circulaire economie | Gewestelijke containerparken | Hergebruik / circulaire economie | 79.653
Gemengd grofvuil | Gewestelijke containerparken, bijzondere ophalingen op aanvraag en ophalingen op aanvraag in grote containers | Recyclage | 13518.76
Gemengd grofvuil - Gemeenten via GAN | Gemeentelijke containerparken, specifieke campagnes inbegrepen mobiele GAN-containerparken in de gemeenten | Recyclage | 1759.96
Matrassen | Gewestelijke containerparken | Recyclage | 192.646
Banden | Gewestelijke containerparken | Recyclage | 59.527
Hard plastic (emmers, blikjes, gieters, speelgoed, fruit- en groentenkratten...) | Gewestelijke containerparken | Recyclage | 288
Hard plastic (emmers, blikjes, gieters, speelgoed, fruit- en groentenkratten...) - Gemeenten via GAN | Gemeentelijke containerparken, specifieke campagnes inbegrepen mobiele GAN-containerparken in de gemeenten | Recyclage | 0
Piepschuim (= geëxpandeerd polystyreen) | Gewestelijke containerparken | Recyclage | 15.863
Piepschuim (= geëxpandeerd polystyreen) - circulaire economie | Gewestelijke containerparken | Hergebruik / circulaire economie | 0
Vlakglas | Gewestelijke containerparken | Recyclage | 138.895
Textiel | Gewestelijke containerparken | Hergebruik / circulaire economie | 164.092
AEEAs[a5] - behalve gasontladingslampen (LMP) en rookmelders (RM) | Gewestelijke containerparken en Proxy Chimik | Recyclage | 1816.473
AEEAs - behalve gasontladingslampen (LMP) en rookmelders (RM) - Gemeenten via GAN | Gemeentelijke containerparken, specifieke campagnes inbegrepen mobiele GAN-containerparken in de gemeenten | Recyclage | 321.153
AEEAs - rookmelders (RM) | Gewestelijke containerparken | Recyclage | 0.22
AEEAs - gasontladingslampen (LMP) | Gewestelijke containerparken, Proxy Chimik en speciale inzamelingen[a6] | Recyclage | 6.907
AEEAs - LMP - Gemeenten via GAN | Gemeentelijke containerparken, specifieke campagnes inbegrepen mobiele GAN-containerparken in de gemeenten | Recyclage | 2.226
HKCA[a7] - batterijen (EAL[a8]20 01 33) | Gewestelijke containerparken, Proxy Chimik en speciale inzamelingen | Recyclage | 15.76
HKCA - loodaccu's (EAL 16 06 01) | Gewestelijke containerparken, Proxy Chimik en speciale inzamelingen | Recyclage | 21.865
HKCA - spijsolie en -vetten (EAL 20 01 25) | Gewestelijke containerparken, Proxy Chimik en speciale inzamelingen | Recyclage | 52.383
HKCA - "smeerolie" (EAL 20 01 26) | Gewestelijke containerparken, Proxy Chimik en speciale inzamelingen | Recyclage | 19.186
HKCA - fotoproducten (ontwikkelaars - fixers) | Gewestelijke containerparken, Proxy Chimik en speciale inzamelingen | Recyclage | 0.86
Andere huishoudelijk chemisch afval | Gewestelijke containerparken, Proxy Chimik en speciale inzamelingen | Recyclage | 506.959
Kurken | Gewestelijke containerparken, Proxy Chimik en speciale inzamelingen | Recyclage | 2.537
Kurken | Gemeentelijke containerparken en toegankelijke gemeentelijke werkplaatsen | Recyclage | 0.315
HKCA - batterijen en accu's (EAL 20 01 33) | Gemeentelijke containerparken, specifieke campagnes inbegrepen mobiele GAN-containerparken in de gemeenten | Recyclage | 2.101
HKCA - loodaccu's (EAL 16 06 01) | Gemeentelijke containerparken, specifieke campagnes inbegrepen mobiele GAN-containerparken in de gemeenten | Recyclage | 0.554
HKCA - spijsolie en -vetten (EAL 20 01 25) | Gemeentelijke containerparken, specifieke campagnes inbegrepen mobiele GAN-containerparken in de gemeenten | Recyclage | 14.04
HKCA - "smeerolie" (EAL 20 01 26) | Gemeentelijke containerparken, specifieke campagnes inbegrepen mobiele GAN-containerparken in de gemeenten | Recyclage | 10.221
HKCA - fotoproducten (ontwikkelaars - fixers) | Gemeentelijke containerparken en toegankelijke gemeentelijke werkplaatsen | Recyclage | 0.226
Andere huishoudelijk chemisch afval - Gemeenten via GAN | Gemeentelijke containerparken, specifieke campagnes inbegrepen mobiele GAN-containerparken in de gemeenten | Recyclage | 123.688
Varia (boeken, tafelgerei) - circulaire economie | Bijzondere ophalingen op aanvraag | Hergebruik / circulaire economie | 0
Totaal occasioneel afval dat selectief wordt opgehaald[a2] | Containerparken, specifieke inzamelingen of ophalingen op aanvraag |  | 31329.851
Gips / Gyproc | Gewestelijke containerparken | Recyclage | 119.86
Inert bouwafval (stenen, bakstenen…) | Gewestelijke containerparken | Recyclage | 2230.44
Keramiek / Porselein (tegels, WC…) | Gewestelijke containerparken | Recyclage | 0
Totaal bouwafval | Gewestelijke containerparken |  | 2350.3
Totaal Net Brussel |  |  | 308206.498
Eenheid: ton
Geografische schaal: gewest
Bron: Net Brussel (GAN)
a1: Schatting van de huishoudelijke ophalingen zonder gelijkgesteld afval (zie methodologisch bestand)
a2: Selectieve ophalingen vooral gericht op huishoudens; gelijkgesteld afval verwijderd waar mogelijk (zie methodologisch bestand)
a3: Ook recyclageparken of recycling parken genoemd
a4: GAN = Gewestelijk Agentschap voor Netheid (= Net Brussel). Het GAN kan contracten hebben met gemeenten om bepaalde afvalstromen terug te winnen
a5: AEEA = Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
a6: Specifieke inzamelingen van klein chemisch afval
a7: HKCA = huishoudelijk klein chemisch afval
a8: EAL = Europese Afvalstoffenlijst (met code van de afvalstofcategorie)
Terug naar index

## 12.2.2.4
Tabel 12.2.2.4
Recyclage van het opgehaald huishoudelijk verpakkingsmateriaal
2005-2019
| Jaar | Glas[a1] | Papier-karton | Drankkartons[a2] | Plastic (waaronder: flessen en flacons)[a2][a3] | Metalen[a2][a3] | Andere[a3]
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2005 | 20678 | 13813 | 61 | 1889 | 2925 | :
Vlaams Gewest | 2005 | 180986 | 116081 | 9327 | 34210 | 51232 | :
Waals Gewest | 2005 | 100508 | 48083 | 5031 | 19361 | 29117 | :
België | 2005 | 302172 | 177977 | 14419 | 55460 | 83274 | :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2006 | 21095 | 13733 | 54 | 1843 | 10951 | :
Vlaams Gewest | 2006 | 183688 | 129112 | 9183 | 38837 | 48043 | :
Waals Gewest | 2006 | 100942 | 54833 | 4551 | 20433 | 25240 | :
België | 2006 | 305725 | 197678 | 13788 | 61113 | 84234 | :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2007 | 21212 | 14020 | 25 | 2017 | 5139 | :
Vlaams Gewest | 2007 | 185309 | 121557 | 9367 | 42664 | 49571 | :
Waals Gewest | 2007 | 101087 | 50985 | 5265 | 20590 | 27048 | :
België | 2007 | 307608 | 186562 | 14657 | 65271 | 81758 | :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2008 | 22165 | 13990 | 49 | 1748 | 4999 | :
Vlaams Gewest | 2008 | 189045 | 123666 | 9477 | 43748 | 48542 | :
Waals Gewest | 2008 | 103373 | 51770 | 4987 | 21494 | 27091 | :
België | 2008 | 314583 | 189426 | 14513 | 66990 | 80632 | :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2009 | 23725 | 10896 | 75 | 1900 | 5309 | :
Vlaams Gewest | 2009 | 190038 | 121150 | 9698 | 44233 | 49724 | :
Waals Gewest | 2009 | 104479 | 51607 | 5082 | 22894 | 28061 | :
België | 2009 | 318242 | 183653 | 14855 | 69027 | 83094 | :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2010 | 26174 | 12939 | 1092 | 4099 | 6706 | :
Vlaams Gewest | 2010 | 191549 | 121050 | 9432 | 44494 | 48648 | :
Waals Gewest | 2010 | 102045 | 51482 | 5008 | 22723 | 28065 | :
België | 2010 | 319768 | 185471 | 15532 | 71381 | 83478 | :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2011 | 26533 | 12805 | 1324 | 4670 | 7127 | :
Vlaams Gewest | 2011 | 194055 | 120504 | 8865 | 47239 | 49217 | :
Waals Gewest | 2011 | 106434 | 52333 | 5038 | 22865 | 28378 | :
België | 2011 | 327022 | 185642 | 15246 | 74966 | 84895 | :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2012 | 23200 | 12236 | 1213 | 4234 | 6507 | :
Vlaams Gewest | 2012 | 191988 | 116400 | 9500 | 47348 | 49240 | :
Waals Gewest | 2012 | 103508 | 49655 | 5258 | 22477 | 28176 | :
België | 2012 | 318696 | 178291 | 15988 | 74240 | 84112 | :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2013 | 26305 | 10722 | 1310 | 4197 | 6044 | :
Vlaams Gewest | 2013 | 191872 | 111856 | 9632 | 49425 | 46360 | :
Waals Gewest | 2013 | 102791 | 47945 | 5386 | 21429 | 26812 | :
België | 2013 | 320968 | 170523 | 16241 | 77529 | 79662 | :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2014 | 25768 | 10514 | 1344 | 6927 | 6224 | :
Vlaams Gewest | 2014 | 193497 | 110516 | 9867 | 50146 | 44121 | :
Waals Gewest | 2014 | 101447 | 47551 | 5427 | 21618 | 24655 | :
België | 2014 | 320712 | 168581 | 16854 | 79910 | 76204 | :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2015 | 26086 | 10073 | 1255 | 4177 | 5178 | 1
Vlaams Gewest | 2015 | 195440 | 107038 | 10134 | 52563 | 44511 | 5
Waals Gewest | 2015 | 103508 | 46696 | 5032 | 23072 | 25480 | 26
België | 2015 | 325034 | 163807 | 16688 | 81344 | 77057 | 32
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2016 | 25509 | 9968 | 1281 | 4394 | 5431 | 2
Vlaams Gewest | 2016 | 193198 | 105646 | 10282 | 53364 | 43458 | 10
Waals Gewest | 2016 | 103312 | 46168 | 5473 | 24403 | 25242 | 26
België | 2016 | 322019 | 161782 | 17308 | 83502 | 75441 | 38
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2017 | 25218 | 11032 | 1177 | 5626 | 5610 | 1
Vlaams Gewest | 2017 | 191529 | 116083 | 9617 | 56526 | 44007 | 17
Waals Gewest | 2017 | 103051 | 51161 | 4773 | 24139 | 24649 | 25
België | 2017 | 319798 | 178276 | 15864 | 87989 | 75702 | 43
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2018 | 25244 | 12501 | 1118 | 5037 | 5647 | 1
Vlaams Gewest | 2018 | 192021 | 128883 | 9403 | 57315 | 44369 | 20
Waals Gewest | 2018 | 105368 | 56734 | 4864 | 25547 | 25467 | 25
België | 2018 | 322633 | 198118 | 15675 | 89494 | 76891 | 47
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2019 | 26914 | 12041 | 1144 | 5230 | 5106 | 1
Vlaams Gewest | 2019 | 194208 | 126197 | 9037 | 58349 | 37996 | 32
Waals Gewest | 2019 | 105960 | 55077 | 5027 | 24675 | 22467 | 27
België | 2019 | 327083 | 193315 | 16304 | 96406 | 72585 | 61
Eenheid: ton
Geografische schaal: gewest
Bron: Fost Plus
: = niet beschikbaar
a1: Behalve het glas komende van de horeca-sector (20.909 ton in 2019 voor de drie gewesten)
a2: De totale hoeveelheden voor plastiek, metalen en drankkartons (PMD) voor België komen niet overeen met de som voor de drie gewesten. De inzamelingen of gerecycleerde hoeveelheden
die niet toegewezen kunnen worden aan een bepaald gewest moeten ook in rekening worden gebracht om de totale hoeveelheden te kennen (zie methodologisch bestand).
a3: Inclusief de materialen die buiten het basisscenario worden gerecycleerd, hoofdzakelijk polyethyleen, polypropyleen en polystyreen (zoals beschreven in artikel 8 van de erkenning van Fost Plus).
Terug naar index

## 12.2.3.1
Tabel 12.2.3.1
Gerieflijkheden van de bewoonde privé-woningen - woningen met tuinen en regenwatertanken
2001
| Regenwatertank |  |  | Tuin voor privé-gebruik |  |  | Waarvan tuin naar maat |  |  | Waarvan tuin naar type |  |  | Totaal
| Nee | Ja | Geen antwoord | Nee | Ja | Geen antwoord | Minder dan 50 m2 | Tussen 50 m2 en 300 m2 | Meer dan 300 m2 | Siertuin | Groententuin | Gemengd
Anderlecht | 27180 | 4073 | 6609 | 22098 | 10931 | 4833 | 5990 | 3483 | 416 | 5657 | 141 | 783 | 37862
Oudergem | 8945 | 1826 | 2039 | 5325 | 6387 | 1098 | 2967 | 2555 | 401 | 3875 | 71 | 373 | 12810
Sint-Agatha-Berchem | 5464 | 1278 | 1276 | 3680 | 3563 | 775 | 1693 | 1422 | 165 | 2067 | 24 | 228 | 8018
Brussel | 43896 | 4049 | 9153 | 37448 | 13051 | 6599 | 6475 | 4369 | 816 | 6666 | 217 | 1070 | 57098
Etterbeek | 14267 | 1373 | 2851 | 11968 | 4566 | 1957 | 2650 | 1348 | 140 | 2542 | 42 | 208 | 18491
Evere | 9845 | 1335 | 2345 | 7949 | 3904 | 1672 | 2109 | 1218 | 177 | 2089 | 44 | 276 | 13525
Vorst | 15084 | 1510 | 3413 | 12250 | 5372 | 2385 | 2849 | 1817 | 246 | 3003 | 42 | 257 | 20007
Ganshoren | 6961 | 659 | 1799 | 5453 | 2721 | 1245 | 1392 | 986 | 89 | 1528 | 19 | 126 | 9419
Elsene | 25425 | 1948 | 5284 | 21241 | 7918 | 3498 | 4501 | 2550 | 225 | 4407 | 48 | 349 | 32657
Jette | 13126 | 1528 | 3141 | 10305 | 5335 | 2155 | 2802 | 1790 | 257 | 2967 | 43 | 297 | 17795
Koekelberg | 5448 | 412 | 1200 | 4652 | 1539 | 869 | 859 | 492 | 39 | 759 | 11 | 82 | 7060
Sint-Jans-Molenbeek | 21839 | 1306 | 4871 | 19211 | 5038 | 3767 | 2921 | 1368 | 164 | 2205 | 77 | 321 | 28016
Sint-Gillis | 14570 | 837 | 2687 | 12918 | 3119 | 2057 | 1977 | 778 | 69 | 1515 | 47 | 178 | 18094
Sint-Joost-ten-Node | 6234 | 354 | 1259 | 5321 | 1593 | 933 | 1023 | 339 | 43 | 592 | 27 | 131 | 7847
Schaarbeek | 31445 | 3034 | 6608 | 25436 | 11127 | 4524 | 6838 | 2988 | 247 | 5573 | 110 | 676 | 41087
Ukkel | 21981 | 3324 | 5904 | 13699 | 14387 | 3123 | 5110 | 5832 | 2276 | 8796 | 119 | 923 | 31209
Watermaal-Bosvoorde | 7470 | 1585 | 1820 | 3971 | 6030 | 874 | 2702 | 2348 | 514 | 3663 | 39 | 347 | 10875
Sint-Lambrechts-Woluwe | 15549 | 2115 | 3571 | 11170 | 7888 | 2177 | 3577 | 3178 | 489 | 4754 | 71 | 444 | 21235
Sint-Pieters-Woluwe | 11000 | 2195 | 2582 | 6362 | 8202 | 1213 | 2789 | 3775 | 1069 | 5287 | 56 | 449 | 15777
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 305729 | 34741 | 68412 | 240457 | 122671 | 45754 | 61224 | 42636 | 7842 | 67945 | 1248 | 7518 | 408882
Vlaams Gewest | 1192615 | 887913 | 267497 | 521805 | 1715337 | 110883 | 420780 | 684763 | 440845 | 797755 | 71152 | 446383 | 2348025
Waals Gewest | 788233 | 355860 | 182991 | 279617 | 976675 | 70792 | 273937 | 368817 | 233773 | 403424 | 106349 | 221136 | 1327084
België | 2286577 | 1278514 | 518900 | 1041879 | 2814683 | 227429 | 755941 | 1096216 | 682460 | 1269124 | 178749 | 675037 | 4083991
Eenheid: aantal woningen
Geografische schaal: gemeente
Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Sociaal Economisch Onderzoek 2001
Terug naar index

## 12.2.3.2
Tabel 12.2.3.2
Beoordeling van de netheid, luchtkwaliteit en de rust van de buurt
2001
Wat vindt u van…
| de netheid in de buurt? |  |  |  | de luchtkwaliteit in de buurt? |  |  |  | de rust in de buurt?
| Weining aangenaam | Bevredigend | Erg aangenaam | Waarderings-cijfer | Weining aangenaam | Bevredigend | Erg aangenaam | Waarderings-cijfer | Weining aangenaam | Bevredigend | Erg aangenaam | Waarderings-cijfer
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 20.7 | 55.6 | 23.7 | 103 | 29.5 | 57 | 13.5 | 84 | 35.1 | 48.1 | 16.8 | 81.6
Vlaams-Brabant | 6.5 | 54.7 | 38.8 | 132.3 | 13.2 | 54.3 | 32.6 | 119.4 | 22.1 | 46.4 | 31.5 | 109.5
Waals-Brabant | 7.8 | 53.3 | 38.9 | 131.1 | 10 | 50.8 | 39.2 | 129.2 | 19.5 | 44.8 | 35.7 | 116.1
Vlaams Gewest | 7.2 | 54.7 | 38.2 | 131 | 13.3 | 55 | 31.7 | 118.4 | 19.9 | 46.9 | 33.2 | 113.3
Waals Gewest | 13.2 | 56.1 | 30.8 | 117.6 | 16.5 | 53.2 | 30.3 | 113.7 | 24.9 | 46 | 29.1 | 104.2
België | 10.5 | 55.2 | 34.3 | 123.8 | 16 | 54.6 | 29.4 | 113.4 | 23 | 46.7 | 30.2 | 107.2
Eenheden: percentage van de bevolking, index zonder eenheid
Geografische schaal: gewest
Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Sociaal Economisch Onderzoek 2001
Terug naar index

## 12.2.3.3
Tabel 12.2.3.3
Beoordeling van de kwaliteit van het leefmilieu in drie Belgische steden (Perceptie-enquête "Quality of Life in European Cities")
2023
Bent u tevreden over…
| de netheid? |  |  |  |  | de luchtkwaliteit? |  |  |  |  | het geluidsniveau? |  |  |  |  | de groene openbare ruimtes (parken en tuinen)?
| Heel tevreden | Eerder tevreden | Eerder ontevreden | Helemaal niet tevreden | Weet niet/geen antwoord | Heel tevreden | Eerder tevreden | Eerder ontevreden | Helemaal niet tevreden | Weet niet/geen antwoord | Heel tevreden | Eerder tevreden | Eerder ontevreden | Helemaal niet tevreden | Weet niet/geen antwoord | Heel tevreden | Eerder tevreden | Eerder ontevreden | Helemaal niet tevreden | Weet niet/geen antwoord
Brussel[a1] | 12.61 | 31.8501 | 30.9987 | 23.7917 | 0.7495 | 6.7827 | 44.0891 | 36.1074 | 11.7768 | 1.2441 | 15.1178 | 38.6077 | 24.2902 | 20.6556 | 1.3287 | 37.1932 | 47.119 | 8.8664 | 5.7033 | 1.1182
Antwerpen[a2] | 19.921 | 48.0852 | 22.1015 | 8.4761 | 1.4161 | 16.9763 | 47.6598 | 19.7766 | 14.336 | 1.2513 | 24.5376 | 50.2443 | 14.511 | 8.7846 | 1.9225 | 34.1096 | 47.5902 | 11.2448 | 6.1854 | 0.87003
Luik[a3] | 11.369 | 30.2201 | 34.0351 | 24.1999 | 0.1759 | 13.3709 | 41.7571 | 28.2227 | 14.0369 | 2.6124 | 20.7048 | 47.5819 | 18.6445 | 10.4863 | 2.5825 | 24.4596 | 51.0934 | 16.1994 | 6.5803 | 1.6674
Eenheid: percentage van de respondenten
Geografische schaal: gewest/stad
Bron : Eurostat (urb_percep)
a1: Stemt overeen met de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NIS-codes 21001 tot 21019)
a2: Stemt overeen met de gemeente Antwerpen (NIS-code 11002)
a3: Stemt overeen met de gemeenten Ans, Beyne-Heusay, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Luik, Saint-Nicolas en Seraing (NIS-codes 62003, 62015, 62038, 62051, 62063, 62093, 62096)
Terug naar index

## 12.2.3.4
Tabel 12.2.3.4
Beoordeling van de kwaliteit van het leefmilieu, van bepaalde diensten en infrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Perceptie-enquête "Quality of Life in European Cities")
2004-2023
Bent u tevreden over… | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 | 2023
de netheid | : | : | : | 46 | 46 | 40.9 | 44.46
de luchtkwaliteit | : | : | : | 51 | 51 | 50.4 | 50.87
het geluidsniveau | : | : | : | 56 | 54 | 53.9 | 53.73
de openbaar groen (bijv. parken en tuinen) | 80 | 84.9 | 76.1 | 80 | 85 | 84 | 84.31
de openbare ruimtes (bijv. markten, pleinen, voetgangersgebieden) | : | : | 70.8 | 78 | 80 | 78.4 | 75.22
de culturele voorzieningen (bijv. concertzalen, theaters, musea en bibliotheken) | 82 | 81.3 | 79.9 | 78 | 83 | 81.5 | 80.23
de openbaar vervoer (bijv. bus, tram, metro) | 66 | 61.6 | 65 | 67 | 71 | 69.8 | 71.64
de scholen[a1] | 59 | 64.2 | : | 65 | 65 | 60.4 | 62.76
de sportuitrusting (bijv. sportterreinen, indoor sporthallen) | 57 | 60.4 | 47.8 | 64 | 68 | 66.5 | 68.47
de gezondheidsdiensten, artsen, ziekenhuizen | : | : | : | : | : | 84.3 | 85.19
Eenheid: percentage van de respondenten die zijn zeer tevreden of matig tevreden
Geografische schaal: gewest
Bron : Eurostat (urb_percep)
: = niet beschikbaar
a1: de vraag heeft betrekking op "scholen" tot 2015 en "scholen en andere onderwijsvoorzieningen" vanaf 2019
Terug naar index

## 12.2.3.5
Tabel 12.2.3.5
Groene ruimten en recreatieruimten die toegankelijk zijn voor het publiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2022
| Groene ruimten en recreatieruimten die toegankelijk zijn voor het publiek[a1][a2] |  | Oppervlakte van de gemeente (ha) | Bevolking (01/01/2021) | Aandeel van de gemeenteoppervlakte aan groene ruimten en recreatieruimten die toegankelijk zijn voor het publiek (%) | Dichtheid van de groene ruimten en recreatieruimten (m²/bewoner)
| Aantal | Oppervlakte (ha)
Anderlecht | 98 | 143.9398 | 1791.4 | 121929 | 8.035 | 11.8052
Oudergem | 29 | 389.509 | 896.6 | 34723 | 43.4429 | 112.1761
Sint-Agatha-Berchem | 20 | 37.9803 | 295 | 25441 | 12.8747 | 14.9288
Brussel | 119 | 383.1824 | 3308.7 | 186916 | 11.5811 | 20.5002
Etterbeek | 22 | 12.9779 | 317.4 | 48331 | 4.0888 | 2.6852
Evere | 47 | 94.095 | 512.5 | 43061 | 18.36 | 21.8516
Vorst | 23 | 55.837 | 629.2 | 56281 | 8.8743 | 9.9211
Ganshoren | 39 | 39.4368 | 243.8 | 25189 | 16.1759 | 15.6564
Elsene | 41 | 63.118 | 641.1 | 87488 | 9.8453 | 7.2145
Jette | 27 | 112.0145 | 518.9 | 52854 | 21.5869 | 21.1932
Koekelberg | 6 | 15.3494 | 118.2 | 21873 | 12.986 | 7.0175
Sint-Jans-Molenbeek | 33 | 52.1698 | 601.6 | 98112 | 8.6718 | 5.3174
Sint-Gillis | 17 | 5.1518 | 253.4 | 49196 | 2.0331 | 1.0472
Sint-Joost-ten-Node | 20 | 8.1171 | 116.1 | 27124 | 6.9915 | 2.9926
Schaarbeek | 61 | 48.3872 | 790.1 | 131451 | 6.1242 | 3.681
Ukkel | 60 | 659.7095 | 2287.5 | 84774 | 28.8398 | 77.8198
Watermaal-Bosvoorde | 41 | 788.9886 | 1296.8 | 25221 | 60.8412 | 312.83
Sint-Lambrechts-Woluwe | 50 | 61.2173 | 729.4 | 58010 | 8.3928 | 10.5529
Sint-Pieters-Woluwe | 48 | 142.8217 | 894.4 | 41996 | 15.9684 | 34.0084
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 801 | 3114.003 | 16242 | 1219970 | 19.1725 | 25.5252
Eenheden: aantal groene ruimten, oppervlakte groene ruimten, percentage van de totale oppervlakte), vierkante meter per inwoner
Geografische schaal: gemeente
Bron: Leefmilieu Brussel (BIM)
a1: De groene ruimten die in aanmerking worden genomen, zijn ruimten van meer dan 500 m², de jure en de facto toegankelijk, niet tijdelijk, met meer dan 50% vegetatiebedekking of wateroppervlakken, en ingericht voor de ontvangst van het publiek.
a2: De gegevens zijn afkomstig uit een uittreksel van de databank van toegankelijke openbare groene ruimten van juni 2022.
Terug naar index

## 12.2.3.6
Tabel 12.2.3.6
Moestuinen die toegankelijk zijn vanuit de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2018
| Aantal | Oppervlakte (ha)
Anderlecht | 36 | 10.4485
Oudergem | 10 | 1.5789
Sint-Agatha-Berchem | 19 | 1.9907
Brussel | 81 | 19.0837
Etterbeek | 7 | 0.4498
Evere | 15 | 6.5721
Vorst | 28 | 1.8409
Ganshoren | 9 | 2.1498
Elsene | 14 | 2.2103
Jette | 17 | 7.2751
Koekelberg | 5 | 0.8168
Sint-Jans-Molenbeek | 20 | 2.8474
Sint-Gillis | 10 | 0.5477
Sint-Joost-ten-Node | 2 | 0.068
Schaarbeek | 20 | 4.0391
Ukkel | 44 | 10.5318
Watermaal-Bosvoorde | 26 | 2.9866
Sint-Lambrechts-Woluwe | 17 | 2.3575
Sint-Pieters-Woluwe | 12 | 1.1152
Brussels Hoofstedelijk Gewest[a1] | 392 | 78.9099
Eenheden: aantal, oppervlakte
Geografische schaal: gemeente
Bron: Studie BRAT van 2018 voor Leefmilieu Brussel (BIM)
a1: Collectieve en familiale moestuinen, openbare moestuinen, alsook - zelfs private - moestuinen die toegankelijk zijn vanuit de openbare ruimte en die gelegen zijn
op een onbebouwd terrein. Professionele moestuinen en moestuinen in privétuinen, scholen, bedrijven en kinderboerderijen werden niet meegerekend.
Terug naar index

## 12.2.4.1
Tabel 12.2.4.1
Geregistreerde leefmilieudelicten
2014-2024
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Afval | 124 | 60 | 65 | 70 | 147 | 131 | 149 | 102 | 238 | 126 | 86
Biodiversiteit / Fauna en flora / Dierenwelzijn | 92 | 82 | 86 | 83 | 99 | 116 | 104 | 113 | 169 | 13 | 146
Nucleair (non-proliferatie) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Vuurwerk | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 10 | 9 | 13 | 14 | 38 | 64
Stedenbouw | 39 | 28 | 25 | 52 | 31 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 9
Milieuvergunning | 9 | 1 | 4 | 10 | 3 | 49 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2
Geluidshinder | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5
Waterverontreiniging | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1
Luchtverontreiniging | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
Bodemverontreiniging | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
Andere leefmilieuhinder | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0
Niet nader bepaald | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 294 | 200 | 209 | 231 | 300 | 349 | 292 | 270 | 454 | 317 | 315
Vlaams Gewest | 8376 | 8027 | 7358 | 7745 | 7367 | 7136 | 7672 | 6946 | 6431 | 6495 | 5783
Waals Gewest | 4249 | 4214 | 4613 | 3700 | 3462 | 3735 | 4254 | 4301 | 4534 | 4682 | 4066
België | 12919 | 12441 | 12180 | 11676 | 11129 | 11220 | 12218 | 11492 | 11330 | 11018 | 10164
Eenheid: aantal delicten
Geografische schaal: gewest
Bron: Federale Politie
Terug naar index